附表1：

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 科室 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16排螺旋CT | 1 | 医学影像科 | ①配备的CT床具有升降功能，满足老年人和康复患者的需求 ②免费提供软件接口，便于与我院信息系统对接 ③价格应包含“报告工作站、激光相机、高压注射器”等相应的配套辅助设备。 ④质保期过后，相关的售后服务内容应提前说明，需提供上门服务费用以及常用更换零配件的价格表 ⑤无论质保期内质保期外，若需要，均提供免费机器操作培训业务 |
| 2 | X射线摄影系统 | 1 | 医学影像科 | ①满足老年人和康复患者的需求 ②免费提供软件接口，便于与我院信息系统对接 ③报价应包含工作站电脑及其软件系统，应配备胶片打印机、相机等相应的配套辅助设备。 ④质保期过后，相关的售后服务内容应提前说明，需提供上门服务费用以及常用更换零配件的价格表 ⑤无论质保期内质保期外，若需要，均提供免费机器操作培训业务 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 医学影像科 | ①满足老年人和康复患者的需求 ②免费提供软件接口，便于与我院信息系统对接 ③价格应包含工作站电脑及其软件系统等相应的配套辅助设备。 ④质保期过后，相关的售后服务内容应提前说明，需提供上门服务费用以及常用更换零配件的价格表 ⑤无论质保期内质保期外，若需要，均提供免费机器操作培训业务 ⑥应配备大于等于三把不同功能的探头 |

具体功能需求可电话联系张老师、方老师